SIMATIC Wincc 	V7.0 软件安装手册

| 说明：在安装软件之前请关闭计算机中所有正在运行的应用程序，因为在安装结束后会重新启动计算机。 |  |
| --- | --- |
| 安装WinCC的软件简易步骤,如右所述(具体的安装步骤如下所述) | - 操作系统：需要根据WINCC V7.0软件与操作系统的兼容列表进行安装 - Internet 浏览器：要求安装Mircosoft Internet Explorer 6.0（IE6.0）或以上版本 - Mircorsoft 消息队列服务 - Mircorsoft SQL Server 2005软件（WinCC光盘自带，自行安装） - SIMATIC Wincc V7.0软件 |
| 1.安装操作系统----本安装手册是以Windows XP Professional SP3操作系统为例. |  |
| 2.安装Internet 浏览器----与操作系统一起安装，默认安装IE6.0 |  |
| 3.安装Mircorsoft 消息队列服务 |  |
| 在计算机面板中选择“开始→设置→控制面板→添加/删除程序→添加/删除windows组件”，就会弹出“Windows组件向导”对话框,在“消息队列”前的选项中打“∨”后，点击“下一步”按钮，就要进行消息队列的安装(如右图所示). | 注:消息队列的安装不需要操作系统光盘；不同操作系统的消息队列的摆放位置不同,但是都是放在“ 添加/删除windows组件”内。Win7的系统可以百度一下怎么安装消息队列。 |
| 4. 安装SIMATIC Wincc V7.0软件 --------安装此软件大概需要花四十多分钟 |  |
| 插入光盘后就会弹出初始画面（如右图）界面,在此界面中点击“安装程序语言：简体中文（K）”选项.再点击“下一步”按钮。 |  |
| 接下来系统会弹出 “欢迎”对话框（如右图），在此对话框中点击“下一步”按钮。 |  |
| 在弹出的“产品注意事项”界面（如右图）中，点击“下一步”按钮。 |  |
| 出现“查找程序”窗口（如右图），要等待其查找完毕，再点击“下一步”按钮 |  |
| 在弹出的“许可证协议”界面（如右图）中，选中“我接受…”,再点击“下一步”按钮 |  |
| 在“产品语言”中（如右图），选择“中文（C）”，再点击“下一步”按钮。 |  |
| “安装类型”（如右图）中，选择“数据安装包”，“目标目录”不需修改，直接为默认。然后点击“下一步”按钮。 |  |
| 勾选第一个WinCC Installation就可，然后继续下一步。 |  |
|  | 注：Web Navigator是系统在服务器中web功能的实现(需安装IIS组件)。Data Monitor是工厂智能中用于数据显示和分析的一个组件。Connectivity Pack是连通性软件包。如有需要，可选择安装。 |
| 如右图，“要安装的程序”会自动选择，无需进行任何修改，只需直接点击“下一步”按钮。 |  |
| 在“许可证协议”界面（如右图）中,选择“我接受…”选项，再点击“下一步”按钮 |  |
| 在弹出的“准备安装选项”（如右图）界面,直接点击“安装”选项。 |  |
| 在WinCC V7.0安装软件中Microsoft SQL Server 2005 是软件自带，在软件安装过程中会自动安装（如右图）。 |  |
| WinCC软件的安装是要通过授权的，即通过输入密钥来授权。但一般安装使用直接点击“下一步”（如右图）。 |  |
| 跳过授权，紧接着就提示用户是否保存安装信息文件（如右图），直接点击 “Exit”按钮。 |  |
| 所有软件安装成功就会弹出“安装完成”的信息提示框（如右图），选择重启计算机，点击“完成”。 说明：重启后，WINCC V7.0软件所有的组件就都已经安装成功,接下来用户就可以开始体验WINCC软件的功能了 |  |